## capa
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA ESTIMATIVA:
Estimativa Nº: COM DESONERAÇÃO
Interessado: PROCESSO Nº 00112-00024446/2023-94
Objeto: Projeto de Readequação do Reservatório de Detenção e Lançamento, e Plano de Segurança do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana.
Local: Área de Desenvolvimento Econômico Samambaia Oeste. (Córrego Gatumé)
RESP. TÉCNICO: DANILO CRUZ
DATA DA ATUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS: 06/11/2015
Data Base: NOV/2023
VALOR DA ESTIMATIVA:
148507.7877
MODIFICAÇÃO | DATA
NUMERO DA REVISÃO | DATA DA ELABORAÇÃO
Rev. 00 | 2023-11-16

## ORÇAMENTO Ok
Estimativa de Preços
Estimativa Nº: COM DESONERAÇÃO
Interessado: PROCESSO Nº 00112-00024446/2023-94
Objeto: Projeto de Readequação do Reservatório de Detenção e Lançamento, e Plano de Segurança do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana.
Local: Área de Desenvolvimento Econômico Samambaia Oeste. (Córrego Gatumé)
RESP. TÉCNICO: DANILO CRUZ
Data Base: NOV/2023
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI SET/23, SICRO JUL/23, SCO-RIO SET/23, DAER JAN/21
|  | 1 - | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CADASTRO, PLANIALTIMÉTRICO e NOTA DE SERVIÇO)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo Total do Item
1.1 | CPU / PMSP | 01-10-00M/ PMSP | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (CADASTRO DAS INTERFERÊNCIAS, PLANIALTIMÉTRICO e NOTA DE SERVÇO) | m2 | 23934.69 | 0.37 | 8855.8353
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 8855.8353
|  | 2 - | SONDAGEM - PERCUSSÃO E A TRADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo Total do Item
2.1 | CPU / SUDECAP | 65.01.02 SUDECAP | SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT | m | 200 | 95 | 19000
2.2 | CPU / SUDECAP | 65.02.02 SUDECAP | SONDAGEM A TRADO MANUAL | m | 25 | 130 | 3250
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 22250
|  | 3 - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo Total do Item
3.1 | CPU / SUDECAP | 65.01.01 SUDECAP | MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | Un. | 1 | 1500 | 1500
3.2 | CPU / SUDECAP | 65.02.01 SUDECAP | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM | Un. | 1 | 963 | 963
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 2463
|  | 4 - | ENSAIOS DE LABORATÓRIO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo Total do Item
4.1 | CPU / SUDECAP | 67.01.05 SUDECAP | ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO (NBR 7181:2016) | Unid. | 5 | 250 | 1250
4.2 | SCO RIO | AD 04.05.0200 (/) SCO RIO | Ensaio de laboratorio, para determinacao da Densidade Real dos graos de amostra de solo, de acordo com as recomendacoes de preparo descritas na NBR6457. | Unid. | 5 | 165.21 | 826.05
4.3 | CPU / SUDECAP | 67.01.01 SUDECAP | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - TEOR DE UMIDADE DOS SOLOS | Unid. | 5 | 30 | 150
4.4 | CPU / SUDECAP | 67.01.06 SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) | Unid. | 5 | 75 | 375
4.5 | CPU / SUDECAP | 67.01.07 SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) | Unid. | 5 | 75 | 375
4.6 | CPU / SUDECAP | 67.01.11 SUDECAP | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | Unid. | 5 | 120 | 600
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 3576.05
|  | 5 - | AVALIAÇÃO E ANÁLISE GEOTÉCNICA DE TALUDES INSTÁVEIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo Total do Item
5.1 | CPU / SUDECAP | 62.04.02 SUDECAP | PARECER GEOTÉCNICO (ESTABILIDADE DE TALUDES) | UNID. | 1 | 9561.37 | 9561.37
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 9561.37
|  | 5.2 - | ENSAIOS DE ESTABILIDADE DE TALUDE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo Total do Item
5.2.1 | COTAÇÃO | 67.01.31 SUDECAP | ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO EM SOLOS (NBR ISO 12957-1:2013) | UNID. | 6 | 500 | 3000
5.2.2 | COTAÇÃO | 65.08.22 SUDECAP | RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS 30X30X30CM (NBR 9604:2016), PROF = 1 A 2 M | UNID. | 2 | 1500 | 3000
5.2.3 | COTAÇÃO | 67.01.21 SUDECAP | COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS GRANULARES À CARGA CONSTANTE (NBR 13292:2021) | UNID. | 2 | 500 | 1000
5.2.4 | COTAÇÃO | 67.01.18 SUDECAP | ENSAIO DE ADENSAMENTO DE SOLOS (DNER-IE 005/94 - NBR 16853:2020) | UNID. | 8 | 440 | 3520
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 10520
|  | 6 - | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
|  | 6.1 - | PROJETO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO CANAL DE LANÇAMENTO
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL UNITÁRIO
6.1.1 | SINAPI/ PMSP | 03-05-00M/PMSP | PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL | M | 101.5 | 6.35 | 644.525
6.1.2 | SCO-RIO / SINAPI | AD 29.05.0050 (/) SCO RIO | Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio. | Unid. | 1 | 1566.53 | 1566.53
|  | 6.2 - | PROJETO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO RESERVATÓRIO
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL UNITÁRIO
6.2.1 | SINAPI/ PMSP | 03-05-00M1/PMSP | PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO) | M | 2528.69 | 6.35 | 16057.1815
6.2.2 | SCO-RIO / SINAPI | AD 29.05.0050 (/) SCO RIO | Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio. | Unid. | 1 | 1566.53 | 1566.53
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 19834.7665
|  | 7 - | COORDENAÇÃO, ORÇAMENTO E ART
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Custo unitário | Custo Total do Item
8.1 | SINAPI/ PMSP | 01-22-00M/PMSP | RELATÓRIO TÉCNICO. | M | 2630.19 | 6.2 | 16307.178
8.2 | 14.2M-DAER | 14.2M-DAER | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA (EXCLUSIVE OAE) | UNID. | 1 | 15389.07 | 15389.07
8.3 | CREA/DF | CREA/DF | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UNID. | 5 | 254.59 | 1272.95
[6 empty] | Custo total do Serviço : | 32969.198
TOTAL PARCIAL sem BDI | [6 empty] | 110030.2198
BDI de 34,97% referente ao total da estimativa | [6 empty] | 38477.5679
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 148507.7877
|  | 14.9 | DMT Bota Fora (km) Estrutural | 11.1 | DMT NOVACAP (km)
Obs.: foi estimado a recuperação do pavimento
as camadas do pavimento foi estimada para a elaboração da estimativa de preço pela urgência da execução da obra, o pavimento deverá ser recomposto de acordo com a estrutura do pavimento encontrada no local da obra

## CPU C DES CAVAL (hidden)
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO
5914640 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada (DMT 6,40km) | SER.CG | txkm | 5298.9328 | 0.35 | 1854.6265 |  |  |  | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada
COMP. 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 888.44 | 0.35 | 310.954 | 16.7 | toneladas
COMP. 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 693.3024 | 0.35 | 242.6558 | 13.032 | toneladas
COMP. 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 618.8224 | 0.35 | 216.5878 | 11.632 | toneladas |  |  | Peso dos equipamentos (Trator de esteiras 16,70t + Motoniveladora 13,032t + Pá carregadeira 11,632t ) + Rolo Compactador vibratório de um cilindro 8,1 T + Rolo Compactador de pneu estático 26 T) + Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4X4, Peso operacional Mín 7.140 Kg + Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 M3, Peso operacional 17 T x DMT NOVACAP 26,60km x 2(ida e volta)
COMP. 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 430.92 | 0.35 | 150.822 | 8.1 | toneladas
COMP. 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 |  | txkm | 1383.2 | 0.35 | 484.12 | 26 | toneladas
COMP. 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 379.848 | 0.35 | 132.9468 | 7.14 | toneladas
COMP. 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 904.4 | 0.35 | 316.54 | 17 | toneladas
DMT
[7 empty] | 99.604 |  | 26.6 |  | 5298.9328
1854.6265

## CPU S DES CAVAL (hidden)
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
5914640 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada (DMT 6,40km) | SER.CG | txkm | 5298.9328 | 0.36 | 1907.6158 |  |  |  | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada
COMP. 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 888.44 | 0.36 | 319.8384 | 16.7 | toneladas
COMP. 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 693.3024 | 0.36 | 249.5889 | 13.032 | toneladas
COMP. 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 618.8224 | 0.36 | 222.7761 | 11.632 | toneladas |  |  | Peso dos equipamentos (Trator de esteiras 16,70t + Motoniveladora 13,032t + Pá carregadeira 11,632t ) + Rolo Compactador vibratório de um cilindro 8,1 T + Rolo Compactador de pneu estático 26 T) + Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4X4, Peso operacional Mín 7.140 Kg + Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 M3, Peso operacional 17 T x DMT NOVACAP 26,60km x 2(ida e volta)
COMP. 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 430.92 | 0.36 | 155.1312 | 8.1 | toneladas
COMP. 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 |  | txkm | 1383.2 | 0.36 | 497.952 | 26 | toneladas
COMP. 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 379.848 | 0.36 | 136.7453 | 7.14 | toneladas
COMP. 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | txkm | 904.4 | 0.36 | 325.584 | 17 | toneladas
DMT
[7 empty] | 99.604 |  | 26.6 |  | 5298.9328
1907.6158